給水オフセット図面

| 所有者氏名 （申込者氏名） |  | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成 年 月 日 | 検査年月日 | 平成 年 月 日 |
| 水栓番号 |  |
| 給水場所（装置場所） | 座間市 |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 分岐部等構造 |
| 配水管 |  | ㎜ | ｍ | □SUS-（□G1 □G2 □M[ ]） □CAC(砲金)-G □その他（ ） （止水栓：□SUS □砲金） |
| 給水管 |  | ㎜ | ｍ |  |
| 工事内容 | □新設（□給水本管 □各戸） □改造 □撤去 □配水管等布設替工事 □修繕工事･依頼工事 |
| 施工業者 | 担当： TEL： |
| オフセット図 （図は、水道工事標準仕様書及び水道工事施工要領書（竣工図作成要領）を参照のこと） |

給水オフセット図面

| 所有者氏名 （申込者氏名） | 座間 太郎 | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） | 平成１９年度 ＨＫ－１９ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成２０年 ３月 １日 | 検査年月日 | 平成２０年 ３月２５日 |
| 水栓番号 | １２３４５ |
| 給水場所（装置場所） | 座間市緑ケ丘１－１－１ |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 分岐部等構造 |
| 配水管 | ＤＩＰ | １００㎜ | １．２０ｍ | ☑SUS-（□G1 □G2 ☑M[座間給装]） □CAC(砲金)-G □その他（ ） （止水栓：☑SUS □砲金） |
| 給水管 | ＳＳＰ | ２０㎜ | １．２０ｍ |  |
| 工事内容 | □新設（□給水本管 □各戸） □改造 □撤去 ☑配水管等布設替工事 □修繕工事･依頼工事 |
| 施工業者 | 座間水道店 担当：座間一郎 TEL：046-255-1111 |
| オフセット図 |

仕切弁（筺）オフセット図面

| 管理番号 |  | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成 年 月 日 | 検査年月日 | 平成 年 月 日 |
| 路線番号 |  |
| 施工場所（設置場所） | 座間市 |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 備考 |
| 設置管 |  | ㎜ | ｍ |  |
| 工事 内容 | 種 別 | □布設(替)工事 □修繕・依頼工事 □給水本管工事 |
|  | 弁本体 | □新設 □交換 □撤去 □残置(埋戻し) （□ソフト（□浅埋形 □通常形） □鋳鉄 □不断水[ ]） |
|  | 弁 筺 | □新設 □撤去 □交換 □調整 □その他( ) |
| 内 容 詳 細 (監督員･検査員記入) |  |
| 施工業者 | 担当： TEL： |
| オフセット図（平面図の向きに合わせた配管図も記載のこと） （図は、水道工事標準仕様書及び水道工事施工要領書（竣工図作成要領）を参照のこと） |

仕切弁（筺）オフセット図面

| 管理番号 |  | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） | 平成１９年度 Ｓ－５ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成２０年 ２月１５日 | 検査年月日 | 平成２０年 ３月１０日 |
| 路線番号 | 市道座間１２３４号線 |
| 施工場所（設置場所） | 座間市緑ケ丘１－１－１ |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 備考 |
| 設置管 | ＤＩＰ | １００㎜ | １．２０ｍ | 配水管 |
| 工事 内容 | 種 別 | □布設(替)工事 ☑修繕・依頼工事 □給水本管工事 |
|  | 弁本体 | ☑新設 □交換 □撤去 □残置(埋戻し) （☑ソフト（□浅埋形 ☑通常形） □鋳鉄 □不断水[ ]） |
|  | 弁 筺 | ☑新設 □撤去 □交換 □調整 □その他( ) |
| 内 容 詳 細 (監督員･検査員記入) |  |
| 施工業者 | 座間水道店 担当：座間一郎 TEL：046-255-1111 |
| （図は、水道工事標準仕様書及び水道工事施工要領書（竣工図作成要領）を参照のこと） |

消火栓・排水弁・空気弁（筺）オフセット図面

| 管理番号 |  | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成 年 月 日 | 検査年月日 | 平成 年 月 日 |
| 路線番号 |  |
| 施工場所（設置場所） | 座間市 |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 備考 |
| 設置管 |  | ㎜ | ｍ |  |
| 工事 内容 | 種 別 | □布設(替)工事 □修繕・依頼工事 □給水本管工事 |
|  | 本 体 | □新設 □交換 □撤去 □残置 （消火栓：□単口 □双口 □空気弁付、空気弁：□急速 □小型） |
|  | 補修弁 | □新設 □交換 □撤去 □残置 □未設置 （H＝ ㎜） |
|  | 弁 筺 | □新設 □交換 □調整 □撤去 □その他( ) （構造：□3号 □4号、蓋表示：□消火栓 □排水弁 □空気弁 □その他） |
| 内 容 詳 細 (監督員･検査員記入) |  |
| 施工業者 | 担当： TEL： |
| オフセット図（平面図の向きに合わせた配管図も記載のこと） （図は、水道工事標準仕様書及び水道工事施工要領書（竣工図作成要領）を参照のこと） |

消火栓・排水弁・空気弁（筺）オフセット図面

| 管理番号 | 緑ヶ丘１－１５ | 工事等番号 （申請・修繕・工事等） | 平成１９年度 ＨＫ－２２ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 | 平成１９年１２月 ２日 | 検査年月日 | 平成２０年 ３月 ２日 |
| 路線番号 | 市道座間１２５６号線 |
| 施工場所（設置場所） | 座間市緑ケ丘１－１－１ |
|  | 管種 | 口径 | 土被り | 備考 |
| 設置管 | ＤＩＰ | １００㎜ | １．２０ｍ | 配水管 |
| 工事 内容 | 種 別 | ☑布設(替)工事 □修繕・依頼工事 □給水本管工事 |
|  | 本 体 | ☑新設 □交換 □撤去 □残置 （消火栓：☑単口 □双口 □空気弁付、空気弁：□急速 □小型） |
|  | 補修弁 | ☑新設 □交換 □撤去 □残置 □未設置 （H＝ １００㎜） |
|  | 弁 筺 | ☑新設 □交換 □調整 □撤去 □その他( ) （構造：☑3号 □4号、蓋表示：☑消火栓 □排水弁 □空気弁 □その他） |
| 内 容 詳 細 (監督員･検査員記入) | 浅埋形１ＦＴ字管使用 |
| 施工業者 | 座間水道店 担当：座間一郎 TEL：046-255-1111 |

# Text boxes

＜記載例＞

SUS-G1：ステンレス製（平行ﾈｼﾞ）JWWA B 117準拠

SUS-G2：JWWA B 139（平行ﾈｼﾞ）

SUS-M：JWWA B 139（一体型）

CAC-G：JWWA B 117砲金製（平行ﾈｼﾞ）

※Mの場合は[　]に製造会社名を記入

＜記載例＞

製造会社名

＜記載例＞

不断水割丁字管を使用した場合は製造会社名及び型番も記載